## Sheet1
verwendbar | Hersteller | Mutterkonzern | Sitz | Zweig in EU? | Produktion (wahrscheinlich) | relevant weil? | Leistung pro Einheit (MW) | min. Leistung | max. Leistung (MW) | Max. Temp | min. Druck | max. Druck | min. Durchsatz | max. Durchsatz (t/h) | Spannung in kV | Lieferzeit | Spezifische Invest (€/kW) 2023 | Investitons-Kosten inkl. Schaltschrank (Zub. & Inb. Als Anmerkung) € | Wartungs-Kosten pro Jahr | Wartungs-Intervall | Betriebs-Dauer | Produkt-Name | Typ | web | Präsentation j/n | Wann kontaktiert? | per | Kontaktperson | Mail | Tel | erneut kontaktieren | Kommentar | Anfragebogen ausgefüllt? | to do
ja | Dino Maschinenbau |  |  |  |  | CD 72 DR | 0.073 | 0.073 | 0.216 | 180 | 3 | 10 | 0.096 | 0.288 |  | 4 | 474.537 | 102500 | 2500 | 1x Jahr |  |  | Elektrokessel | s.balazinski@dino-bremen.de |  | 2023-08-02 | call | Sebastian Balazinski | s.balazinski@dino-bremen.de
ja | BBS GmbH Bay-Boiler | [7 empty] | 0.6 | 350 | egal | 20 sattdampf | egal | 1 |  | 6-7m | 250 | 150000 | tüv 1200€ für 1-2h | 1x jährlich |  |  | Elektrokessel | https://www.bay-boiler.com/elektro-dampfkessel/ |  | 2023-08-01 |  |  | info [at] bay-boiler.de | 7141 688986-0
ja | VKK STANDARDKESSEL Köthen GmbH | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 120 | 120000
ja | Georg Hagelschuer GmbH & Co. KG | [5 empty] | umag oder zertuss 200-600kg/h dampf | 50kW | 2.2 | 170 | egal | 10 | egal | 2 |  | 6M | 181.8182 | 400000 | 1x jahr, vor ort kesselwerter der wqssserwerte alle 72stunden proben entnimmt oder ob was nachdosoiertw erden muss, wartung = 2500-3000€ 2x | 2x jahr bei vollast | wenn gut gefahren wird, dann 30 jahre mit kleinen reperaturen, heizstab = 1,1MW (tauchsieder) 35000€, keine garantie weil selber kessel nicht fertigen |  | elektrokessel |  |  | 2023-08-01 |  | Michael Rak | mira@dampfkessel.com | 49259093895225 |  | haben schonmal was im lebensmittelbereich gemacht, arbeiten mit viessmann zusammen, stellen auch hybridanlagen da (2,2MW elektrisch) 1,6t dampf 2me elektrisch möglich viessmankessel, vkk, bosch, astebo,
ja | Viessmann |  |  |  |  | Vitomax HS-E |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 3.2 | 400 | 14W kessel 22W Steuerung | 96 | 240000
ja | Klöpper Therm |  | DE dortmund |  |  | bis 2MW Chemieind. 690 VAC | 5 |  | 5 | 188 | 3bar in den minderungbegrenzer | 6-16 kein problem, 690V |  | 7.5 |  | 14M ohne sps, (15-18 SPS (ssteuereinheit von siemens)) | 120 | 600000 | std satz 1000€ -4000€ mit übernachtung, anfahrt etc | 1x jahr dauert 3 tage (ohne innenbesichtigung) | statistisch leider nichts belegbar, zt ewigkeiten in betrieb, man kann sich auf verfügbarkeit (%) ist dann garantiert (oder erstzteile auf lager legen) |  | Elektrokessel | https://www.kloepper-therm.de/produkte/erhitzer/power-to-heat.html | ja | 2023-07-24 | telefon | Dr. Heinz-Friedrich Hinz | hf.hinz@kloepper-therm.de | 0231/5178-365 |  | 690V Anschluss Typ: VVN 5000-240/8,0/14,0/35 k/Hmit flammenrohr sitz da kann man den heizansatzeinschien, wäre jetzt aber kein retrofitting |  | anrufen und nach EK für Industrie fragen
ja | VKK STANDARDKESSEL Köthen GmbH | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 100 | 500000
ja | BOSCH thermotechnik gmbh |  |  |  |  | ELSB | 0,25-5,5 | 0,267 MW | 5.5 | 224 | 9 | 24 bar | 0.35 | 7.5 |  | 10 | 120 | 600000 |  |  |  |  | Elektrokessel |  | ja | 2023-08-01 | email | Per Willenbrock | Willenbrock Per (TTDB/SGN-SLI) <per.willenbrock@de.bosch.com> |  |  | bis 13.8. in Urlaub |  | nach Wartungskosten fragen
ja | Viessmann |  |  |  |  | Vitomax HS-E |  | 0.45 | 5.5 | 220 | 6 | 25 |  | 7 | 690 | 14W kessel 22W Steuerung | 89.0909 | 490000 | sehr gering, alle 3 jahre tüv besichtigung, nichts reinigen | alle 3 jahre |  |  | Elektrokessel |  |  | 2023-08-01 |  | Ewald Wesemann | wese@viessmann.com | 4915115168395 |  | gibt auch höhrer leistungen, sehr netter und offener kontakt zu budgetpreisen
ja | VKK STANDARDKESSEL Köthen GmbH | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 10 | 220 | 3bar in den minderungbegrenzer zb auf 20bar ausgelegt und daann kann mit 16br gefahren werden | 25 | 0.1 | 15 |  | 8M | 100 | 1000000 | wenn wasserquali gut, dann weniger als bei gas kessel, sicherungsamaturen, verschlüsse der erkabelung fest sind, heizelemente abhängig von wasser wualitätä, | 1-2x jahr, sichtprüfung bleibt bestehn | 99% verfügbarkeit garatiert, leistungsschalter, hauptsicherheitskomponenten auf lager legen, damit die schnell etauscht werden können |  | Elektrokessel |  |  | 2023-08-01 |  |  | Christian.Coort@vkk-group.de | +49 203 51877-841 |  | 400/690V möglich, 8-12 MW sind der kritische punkt ab dem elektrodenkessel sich lohnt
ja | Parat |  | NO |  |  | ja |  | 10 | 60 | 300 |  | 85 | 7.5 | 90 |  | 14m | 60 | 550k-650k€ für 10MW 16bar (mit pumpen bis 700k€), bekomme quotation in 4 wochen; 30MW 850k€ | 3250 | 1-5ys |  |  | Elektrodenkessel | https://www.parat.no/ieh/ |  | 2023-07-24 | Kontaktformular |  | Jon-Asle Jansen <jaj@parat.no> | +47 994 85 531 | 2023-08-01 | termin am 14.8. ausgemacht | ja | Angebot checkn wenn da